**Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества (описание, технико-экономические**

**показатели, реквизиты документов, удостоверяющие право собственности на имущество)**

**1. Объекты теплоснабжения**

**1.1 Сооружения, тепловые сети**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта по правоустанавливающему документу** | **Адрес**  **(местоположения)** | **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект** | **Кадастровый**  **номер** | **Год**  **ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики** | **Балансовая стоимость объекта, руб. за единицу** |
| 1. | Сооружение  участок теплотрассы  п. Верхнемарково, ул. Кравченко | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Кравченко | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18:180101:1642-38/125/2019-3 от 26.01.2019 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:180101:1642 | 1982 | Протяженность  504 м | 2705465,13 |
| 2. | Сооружение  участок теплотрассы  п. Верхнемарково, ул. Ефименко | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Ефименко | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18:180101:1641-38/124/2019-3 от 31.01.2019 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:180101:1641 | 1982 | Протяженность  964 м | 3335825,16 |
| 3. | Сооружение коммунального хозяйства  теплотрасса | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул. Энтузиастов, ул. Солнечная, ул.Фонтанная, ул. Луговая, ул. Школьная, 40 лет Победы, Нефтяников (левая часть ) | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18:000000:2369-38/129/2021-3 от 17.02.2021 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:000000:2369 | 1978-2014 | Протяженность  9105 м | 24639023,00 |
| 4. | Сооружение  Здание котельной | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:38:14/001/2013:924 от 06.09.2013 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:180101:1079 | нет данных | Площадь  927,5 м2 | 2705934,88 |

**1.2 Теплогенерирующие установки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный НН№41  - 4 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2016 | Площадь стальной пластины 0,45 м2, условный ход портов 150 мм, площадь теплообмена 217,35 м2, макс. давление для двух контуров 2,5 Мпа, расч. темп. 200 С | 601502,67 |
| 2. | Бак мембранный расширительный для системы отопления Reflex  -1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Спецификация оборудования, изделий и материалов  АЭ.05.19.ИП.ДП812-21,7-СО | - | 2019 | Металич. ёмкость 1500 л, диаметр 1200 мм, высота 1991 мм, давление10 бар, макс темп.120 С,вес 390 кг  с прочной армиров. резины | 297997,13 |
| 3. | Водогрейный жаротрубный трехходовый котёл  Polykraft серии-  Unitherm -3500/115 в сборе – 2 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2019 | Предназначен для получ. горячей воды до 1,0 МПа, допуст. темп. 150 С, масса без воды 6928 кг, КПД 92%, объем воды 740л, габариты (Д\*Ш\*В) 507\*2085\*2301 | 3076000,00 |
| 4. | Водогрейный жаротрубный трехходовый котёл  Polykraft серии-  Unitherm -3500/115 в сборе – 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | **-** | 2021 | Предназначен для получ. горячей воды до 1,0 МПа, допуст. темп. 150 С, масса без воды 6928 кг, КПД 92%, объем воды 740л, габариты (Д\*Ш\*В) 507\*2085\*2301 | 2462625,00 |
| 5. | Горелка газовая моделируемая Polykraft IBSM 450 м  – 2 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2019 | Макс. мощность 3900 кВт,вентилятор 11 кВт, насос жидкого топлива 2,2 кВт, типоразмер газового клапана 50 Ду, типоразмер газовой арматуры 65 Ду, давление природного газа 300 м бар, уровень шума 87 дБ | 1494000,00 |
| 6. | Горелка газовая моделируемая Polykraft IBSM 450 м  – 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2022 г. | Макс. мощность 3900 кВт,вентилятор 11 кВт, насос жидкого топлива 2,2 кВт, типоразмер газового клапана 50 Ду, типоразмер газовой арматуры 65 Ду, давление природного газа 300 м бар, уровень шума 87 дБ | 1411120,33 |
| 7. | Дизельная электростанция с монтажным комплектом и расходными материалами  TERA АД400-Т400-2PH  -1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | - | Мощность 400 кВт, частота тока скорость вращения 1500 б/мин, кол-во фаз 3, четырехпроводная, сила тока 720 А, габариты 5000\*2350\*2600, вес 6000 кг | 2867984,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Котел «Соленск 3» КВ-ГМ-3,48-95Н  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2016 | Масса 5200 кг, водяной объем 1,27 м3, теплопроизвод. 3,0 Гкал/ч, давление воды 6 (кгс/см2), номин.темп.на входе/выходе 70/115 С, давл.воды (на выходе из котла) 0,15 кгс/см2, темп. уходящих газов – на газе-132, на диз. топл.185, расход воды 66 м/ч, расход топлива – природный газ 374 м3/ч, диз.топл.329, К.П.Д. котла, не енее – на газе 92,8 %, на диз.топл. 90,2 м2 | 1330939,00 |
| 9. | Комплексон -6  Автоматическая система дозирования  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2019 | Мощность 30 Вт, напряж. 220V+-15%, Мпа, насос дозатор мембранный с электроприводом, клапан спаренный самоочищающийся. | 62500,00 |
| 10. | Насос к-8/18 с двигателем  Зав.№ SZ150827065 -  - 2 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2016 | Подача 8 м3/с, диам. подачи от 5,5 до 13 м3/час, напор 18 м, диам. рабчего колеса 128 м, мощн. электродвигателя 1,1 кВт,число оборотов 3000 в мин., масса насоса 32 кг, масса агрегата 62 кг | 16800,00 |
| 11. | Насос центробежный Wilo NL 80/200-30-2-05 c электродвигателем  - 3 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2016 | Вес насосного агрегата в сборе 682 кг, вес электромотора 356 кг., частота вращения 2900,1450 об/мин, диаметр напорного патрубка 32-150 мм, темп. перекачив. среды -40 С + 120 С с СТУ мин./макс -20С+105 С с сальником, макс. темп. окруж. среды + 40 С, рабочее давление 16 бар, давление во всасывающем трубопроводе 10 бар | 221258,40 |
| 12. | Насос центробежный Wilo NL 100/200-45-2-12 c электродвигателем  - 3 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2016 | Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг | 222413,76 |
| 13. | Насос NL 100/200-45  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2021 | Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг | 387000,00 |
| 14. | Насос NL 100/200-80  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2022 | Вес насосного агрегата в сборе 693 кг, вес электромотора 356 кг | 250000,00 |
| 15. | Насос Wilo PUMP  NL 100/200-30-2-05 45  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2020 | Диам. напорного фланца DN100, диам. рабочего колеса 200, номин. мощность двиг. 45 кВт, полюсов электродвигателя – 2, безразборная муфта между гидравлич. и электр. частью насоса. | 299500,00 |
| 16. | Приборы учета расхода тепловой энергии в комплекте  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | нет данных | - | 2019 | нет данных | 888812,00 |
| 17. | Сварочный аппарат инверторного типа Patriot Max Welder  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | нет данных | Максим. мощность 4.7 кВт, напряж. 220 Вт, ток по макс. 160 Амп, габариты 210\*337\*185 мм, вес 4,3 кг | 14000,00 |
| 18. | Шкаф каскадного управления  ШКУ-0-4-2  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2018 | Напряжение питания 220+-10% В, частота питающей сети 50+-10%Гц, темп.воздуха +1..+50 С, атм.давл. 86…107 кПа  Относит.влажн. (+25С не более) 80 %, габаритные размеры ВхШхГ – 600х500х200 | 250000,00 |
| 19. | Шкаф котловой автоматики  ШКА-3,5-0,6-115-О-К-2 в комплекте  – 2 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2018 | Напряжение 220/380 кВт, частота 50 Гц, номин. ток шкафа А-1 (без учета NM, датчиков ), способ установки -напольный, степень защиты оболочек IP 54, габариты (1700\*800\*400) | 365000,00 |
| 20. | Шкаф котловой автоматики  ШКА-3,5-0,6-115-О-К-2 в комплекте  – 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2022 г. | Напряжение 220/380 кВт, частота 50 Гц, номин. ток шкафа А-1 (без учета NM, датчиков ), способ установки -напольный, степень защиты оболочек IP 54, габариты (1700\*800\*400) | 541000,00 |
| 21. | Теплосчетчик электромагнитный КМ 5-1-100  (на котле Смоленск -3)  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | нет данных | ДУ 100, преобразователь давл. 2 преобразов. темп -1, номин. расход Qn 250 степень защиты IP 65 | 38139,62 |
| 22. | Расходомер Streamlux  SLS 700Р  -1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | нет данных | Ду от 25 до 6000 мм, диап. темпер. прибора -30С + 50С, время работы аккумлятора 12 часов от сети 220 V | 40000,00 |
| 23. | Контролер для котлов и горелок  - 2 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2021 | Контролер – питание 220V, диап. темпер. 0-200С.Датчик давления – диап. давл. 0-10 бар, выходн. cигнал датчика 4-20 ma, схема подкл. 2-х проводн., питание 24VDC | 27270,00 |
| 24. | Адаптер переноса данных АСДВ-020 для считывания данных по тепловой энергии | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2019 | Питание 2 батарейки по 1,5 В тип АА, время считывания данных в режиме считывания не менее 160 часов, память 2 Мбайт | 10490,00 |
| 25. | Газораспределительное устройство ГРУ-1028-10646 две линии редуцирования  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2022 | РДГ-50Н/35/18 двухседельный, ФГ с ИПД,КИП | 210400,00 |
| 26. | Лобзик Patriot LS 140 | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | нет данных | Мощность 570 Вт, частота движ пилки 800-3000 ходо в /мин, глубина пропила алюминия 9мм, стали 6 мм, дерева 65 мм. | 3900,00 |
| 27. | Машина сверлильная LSD-2000ER | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | нет данных | Мощность 2000Вт,  Паспорт и руководство по эксплуатациисло оборотов 330/500 в мин., патрон 16 мм, кол-во скоростей 2 | 9950,00 |

**1.3 Перечень транспортных средств**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Кол-во**  **ед.** | **Адрес местоположения** | **Год принятия к учету** | **Балансовая стоимость, руб. за ед.** |
| 1. | Цистерна для пищевых жидкостей 27901-0000010-29 | 1 | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п. Верхнемарково, ул. Школьная,18 | 2019 | 2 090 000,00 |
| 2. | Экскаватор бульдозер ЭО 2621 | 1 | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п. Верхнемарково, ул. Школьная,18 | 2012 | 1 204 720,00 |
| 3. | УАЗ 390945 фермер | 1 | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п. Верхнемарково, ул. Школьная,18 | 2019 | 730 900,00 |

**3. Земельные участки под размещение линейных объектов теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок для размещения линейного объекта (участок теплотрассы ул.Кравченко) | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Кавченко | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18:180101:1636 – 38/128/2019-1 от 26.02.2013 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:180101:1636 | нет данных | Площадь  1069+/-11 м2  граница земельного участка состоит из 12 контуров | 209107,98 |
| 2. | Земельный участок для размещения линейного объекта (участок теплотрассы ул. Ефименко) | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул. Ефименко | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18:180101:1637 – 38/123/2019-1 от 28.02.2019 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:180101:1637 | нет данных | Площадь  2349+/-17 м2  граница земельного участка состоит из 23 контуров | 209107,98 |
| 3. | Земельный участок для размещения линейного объекта (котельная ул. Школьная,18) | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:38/014-38/014002/2015-4651/1 от 06.11.2015 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:014-38/014/022/2015-465/1 | нет данных | Площадь  2765+/-18 м2 | 1237531,05 |
| 4. | Земельный участок для размещения линейного объекта  теплотрасса  п. Верхнемарково | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:38/014-38/014002/2015-4651/1 от 06.11.2015 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:000000:2362-38/119/2021-2 | нет данных | Площадь  17040+/-46 м2 | 3142857,60 |

Глава Администрации Верхнемарковского К.В. Власов

сельского поселения

**Перечень имущества, входящего в состав Объекта Соглашения и Иного имущества (описание, технико-экономические**

**показатели, реквизиты документов, удостоверяющие право собственности на имущество)**

**1. Объекты водоснабжения**

**1.1.Сооружения коммунального хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование объекта по правоустанавливающему документу** | **Адрес местоположения** | **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект** | **Кадастровый**  **номер** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики** | **Балансовая стоимость объекта, руб.за единицу** |
| 1. | Сооружение коммунального хозяйства  водовод | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18:18000003:2230-38/1242/2021-3 от 17.02.2021 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:000003:2230 | 2021 | Протяженность  1563 м | 1,00 |
| 2. | Сооружение  водозаборная скважина –  3 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт буровой скважины на воду №1 ВМ-Г | - | 2017 | Расположена вблизи сев. Окраины п. Верхнемарково на 2 подъемной террасе р.  Лена на площадке скважины №49, глубина 91 м | 145000,00 |
| 3. | Сооружение  здание водозабора | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18а | Распоряжение от 30.05.2017 №291-рп | 38:18:000003:1711 | 2017 | Площадь здания  78,5 м2 | 111987,32 |

**1.2 Водогенерирующие установки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта по правоустанавливающему документу** | **Адрес местоположения** | **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект** | **Кадастровый**  **номер** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики** | **Балансовая стоимость объекта, руб.за единицу** |
| 1. | Насос погружной  ЭЦВ 6-10-80  - 2 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2017 | Подача 10 м3/час, напор 80 м, диапазон подачи – от 6 м3/час до 12 м3/час, диапазон напора – от 89 до 63 м,, внутр. Диам. обсадной трубы не менее 6 дюймов, макс. диам. насоса 145 м ,диаметр скважины 150 мм, L высота электронасоса 1040 мм, E высота двиг. 630 мм | 41000,00 |
| 2. | Станция управления и защиты СУЗ – 40  - 1 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | Паспорт и руководство по эксплуатации | - | 2021 | Диап. тока 10-40 А, частота сети 50+-1 Гц, степень защиты IP21 | 21903,23 |
| 3. | Емкость для питьевой воды  - 3 шт. | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Школьная,18 | - | - | 2018 | Объем 25 м3, сталь | 630817,90 |

**2. Земельные участки для размещение линейных объектов водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта по правоустанавливающему документу** | **Адрес местоположения** | **Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект** | **Кадастровый**  **номер** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики** | **Балансовая стоимость объекта, руб.за единицу** |
| 1. | Земельный участок  под размещение водозабора  п. Верхнемарково, ул.Борок,22 (Участок находится в 1700 м на северо-запад от ориентира) | Иркутская обл., Усть-Кутский р-он, п.Верхнемарково, ул.Борок,22 | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №38:18000003:1644-38/012/2017-1 от 18.08.2017 г. (Собственность Верхнемарковского МО) | 38:18:000003:1644 | нет данных | Площадь  3120+/-98 | 26871,06 |

Глава Администрации Верхнемарковского К.В. Власов

сельского поселения